Ausschreibungstext

Artikelnummer

234189

Typ

XRN-420S-2TB-S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 Kanal, 50Mbps, 1x SATA, 2TB, HDMI, PoE Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 4 IP-basierte Videokanäle

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Plug & Play dank 4 Port 100BASE-T Switch mit PoE

AI-Suche (Person, Gesicht, Fahrzeug, Nummernschild)

Gesamt Datendurchsatz 50 Mbps

1x SATA Intern, max. 6TB Speicher

2 TB Festplatte vorinstalliert

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

Lokaler Monitor über VGA/HDMI

4 Kanal Audio (Netzwerk), Alarm Ein-/Ausgänge

Für Wisenet Kameras opimiert, ONVIF Profile-S

Auto Recovery Backup (ARB), P2P Setup (QR-Code)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet X |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45, 4x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 2 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | nein |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 50 Mbit/s |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-420S-2TB-S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |