Ausschreibungstext

Artikelnummer

204893

Typ

IPCOAX1

Kurzbeschreibung

IP Ethernet über Koax Überspannungsschutz, 1-Kanal

Hauptmerkmale

Zusammengefasster, hoch dimensionierter Massepunkt

Klemmzeit: 1 psek.

Separater Schutz für 12V oder 24VAC/DC

Durchlässig für PoE+ Versorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | IPCOAX-1 |
| --- | --- |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen