Ausschreibungstext

Artikelnummer

98685

Typ

IPPWR1

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, für Netzwerk Kameras, separate 12-24V Sicherung

Hauptmerkmale

Hochbelastbare Ein-Punkt-Erdung

1 Pikosekunde Klemmzeit

Separater Schutz für 12 oder 24 VAC/VDC

Transparent für PoE+ Spannungsversorgung

Hergestellt in den U.S.A.

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Nitek Überspannungsschutz |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | IPPWR1 |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Der IPPWR1 ist ein einkanaliger Inline-10/100/1000 Ethernet-Überspannungsschutz für IP-Kameras. Zusätzlich zum Netzwerkschutz bietet der IPPWR1 einen unabhängigen Schutz für eine 12- oder 24-Volt Spannungsversorgungsleitung. Der IPPWR1 stellt Überspannungsschutz für einen 10/100/1000 Ethernet-Port zur Verfügung und ist transparent für PoE+ Spannungsversorgung. Er bieteteine hochbelastbare Ein-Punkt-Erdungsverbindung mit einer Ansprechzeit von typisch einer Picosekunde, lässt sich in wenigen Minuten installieren und trotzt Betriebstemperaturen zwischen -40 und +85°C.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen