Ausschreibungstext

Artikelnummer

234154

Typ

E5004-8A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8x Standard, 2x Analyse, 4 TB HDD

Hauptmerkmale

Plug and Play Hardware- und Videomanagementlösung

Hochleistungsplattform für die Senstar

Symphony Common Operating Plattform

Integrierte digitale I/Os

Unterstützung für Videoanalyse

Kompakt und lüfterlos

8 vorinstallierte Symphony V8 Standard-Lizenzen

2 vorinstallierte Core Analyse-Lizenzen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Senstar |
| --- | --- |
| Serie | Senstar E5000 |
| IP Kanäle | 8 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 4x Gigabit Ethernet |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| USB Ports | 8x USB 3.0 |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | S8SP0301-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| S8MS0301-001 | 2 Jahre Garantieverlängerung, für Senstar E5004-8A |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen