Ausschreibungstext



Artikelnummer
232198

Typ
Hikvision DS-2CE16C0T-IT5F(2.8mm)

Kurzbeschreibung
HD Bullet Kamera, 2,8mm, 1296x732, IR 80m, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Metall

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Schutzart
	IP66

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	nein

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,1 Lux bei F1,2

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1280x720

	Funktionen
	

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	nein

	Objektiv
	

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6954273675578

	Hersteller-Nummer
	300507927

	Serie
	Hikvision TurboHD

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
