Ausschreibungstext

Artikelnummer

209768

Typ

AXIS SPR POWER SUPPLY 1U 300W BL. FRONT

Kurzbeschreibung

Netzteil Modul, für Axis Q7920 Video Encoder Chassis, Ersatzteil

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100 - 240 VAC

Ausgangsspannung: 12 VDC

Leistungsaufnahme: 300 W

Temperaturbereich: 0°C bis 45°C

Gehäusefarbe: Schwarz

Gewicht: ca. 2 kg

Abmessungen: 330mm x 210mm x 100mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021007505 |
| Hersteller-Nummer | 5800-861 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen