Ausschreibungstext

Artikelnummer

227197

Typ

DS-2TD2137-15/P

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 15mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 305401020 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen