Ausschreibungstext

Artikelnummer

215420

Typ

2N 2Wire - set with 2 adapter and EU power cord

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8595159525563 |
| Hersteller-Nummer | 9159014EU |
| Serie | 2N Zubehör |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen