Ausschreibungstext

Artikelnummer

228829

Typ

DS-2TD2137-4/PY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 4mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264077930 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | [65,+∞] |
| Brennweite | 4,4 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 360 m |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Leistungsaufnahme | 0 W |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 305401103 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-Y | Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen