Ausschreibungstext

Artikelnummer

228829

Typ

DS-2TD2137-4/PY(O-STD)

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 4mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Korrosion

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264077930 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision Thermal |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4,4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 90° |
| Bildwinkel vertikal | 65,3° |
| Detektionsreichweite | 360 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | max. 5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 305401103 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-Y | Adapter, Mastmontage, für Hikvision Kameras, korrosionsbeständig |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen