Ausschreibungstext

Artikelnummer

227205

Typ

DS-2TD2137-7/P

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 7mm, 384x288, 25fps, H.265, IP66, 24VAC, PoE, Analyse

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen