Ausschreibungstext

Artikelnummer

234410

Typ

SI-Z5.EU.CO.45-45.M.WO.WP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, Comfort, 45-45mm, IP67

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 45-45 mm

Wetterfeste Version: IP67

Edelstahldesign

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.45-45.M.WO.WP |
| --- | --- |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Wetterfest |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen