Ausschreibungstext

Artikelnummer

234911

Typ

FLIR FH-644 ID 8,3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 13mm, 8,3Hz, 640x512

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Integrierte Videoanalyse

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Kamera |  |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 640x512 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 44° |
| Bildwinkel vertikal | 36° |
| Brennweite | 13 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 427-0102-32-00S |
| Serie | Flir Triton FH-Serie |
| Hersteller | FLIR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FLIR 1YW-EXT-WG5 | Garantieverlängerung 1 Jahr, für FH-ID Serie |
| --- | --- |
| FLIR 2YW-EXT-WG5 | Garantieverlängerung 2 Jahre, für FH-ID Serie |
| FLIR 3YW-EXT-WG5 | Garantieverlängerung 3 Jahre, für FH-ID Serie |
| FLIR 421-0087-00 | Wandhalterung für FH-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen