Ausschreibungstext

Artikelnummer

234929

Typ

FH-669 R 8,3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 9mm, 8,3Hz, 640x512

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Hot-Spot Detektion

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir Triton FH-Serie |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 69° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Gehäuse | Außen |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 427-0102-21-00S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 1YW-EXT-WG26 | Garantieverlängerung 1 Jahr, für FH-R Serie |
| --- | --- |
| 2YW-EXT-WG26 | Garantieverlängerung 2 Jahre, für FH-R Serie |
| 3YW-EXT-WG26 | Garantieverlängerung 3 Jahre, für FH-R Serie |
| 421-0087-00 | Wandhalterung für FH-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen