Ausschreibungstext



Artikelnummer
226396

Typ
Hikvision DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)(C)

Kurzbeschreibung
HD Bullet Kamera, 2,8mm, 2MP, Audio, Infrarot, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Beleuchtung
	Infrarot

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	-

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Metall

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Schutzart
	IP67

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	DWDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,01 Lux bei F1,2

	System
	True Day&Night

	Tag-/Nacht-Umschaltung
	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Hikvision-C

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	101°

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6954273693930

	Hersteller-Nummer
	300511939

	Serie
	Hikvision TurboHD

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
