Ausschreibungstext

Artikelnummer

210599

Typ

CL-SFP1

Kurzbeschreibung

SFP Modul, Ethernet über Zweidraht, 10MBit, bis 1524m

Hauptmerkmale

Maximale Flexibilität durch modulare Bauweise

Modul zum Einbau in CWGE24MODMS/CHASSIS

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1 |
| Bauart | Aufsteckmodul |
| Reichweite | 1524 m |
| Hersteller-Nummer | CL-SFP1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen