Ausschreibungstext

Artikelnummer

234215

Typ

Xovis APS-90E W KZRLW SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, alle Lizenzen vorinstalliert, Aufputzgehäuse, PoE, weiß

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation, Zonenüberwachung, Video Recording, Objektliste, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Schutzart | IP40 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| Kamera |  |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 8GB |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | APS-90E W KZRLW SOL |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Hersteller | Xovis |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Xovis APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| --- | --- |
| Xovis USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen