Ausschreibungstext

Artikelnummer

215404

Typ

PoE Injector Tenda PoE15F

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Serie | 2N Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Hersteller-Nummer | 91378100E |
| Hersteller | 2N |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen