Ausschreibungstext

Artikelnummer

234970

Typ

AMG210M-1GAT-1SS1B-P30

Kurzbeschreibung

POE Medienkonverter, für 0°C bis 50°, 1 x 1GBT RJ45, 1 x GFX, SM, 1 Faser, B Typ

Hauptmerkmale

Unterstützt PoE 802.3at, 30W

Wandmontage, Inklusive Netzteil

mit 1550nm Singlemode 1 Faser SFP mit LC Anschluss

Überträgt Jumbo Frames bis 9,6 kbyte

Metallgehäuse 95 x 72 x 27 mm

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl Fasern | 1 |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | AMG210M-1GAT-1SS1B-P30 |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 1000Base-FX |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Reichweite | 20 km |
| Schutzart | IP30 |
| Serie | AMG210 PoE |
| Stromversorgung | 5-12 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen