Ausschreibungstext

Artikelnummer

234709

Typ

TNU-6322E

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt, 1920x1080, IP67, IK10, 4,44-142,6mm, Infrarot

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem

Full HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.265)

4,44-142,6mm, 32x optischer Zoom

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

Pan/Tilt: 0.5/s ~80/s, 360° Endless

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Zertifizierungen: IECEx, ATEX, KCs, KC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Bildwinkel horizontal | 61,8 - 2,19° |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Hersteller-Nummer | TNU-6322E |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Wisenet T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC |
| System | True Day&Night |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | IK10,ATEX,IECEx |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBE-100B | Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| --- | --- |
| SBE-100PM | Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |
| SBE-100WM | Wandmontagearm, für Hawha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |