Ausschreibungstext

Artikelnummer

235052

Typ

AXIS A4120-E READER WITH KEYPAD

Kurzbeschreibung

RFID Leseeinheit, Tastatur, Mifare, 13.56 MHz, schwarz, RS485, OSDP, SCP, IP66, IK07

Hauptmerkmale

Perfekt auf Axis Türcontroller abgestimmt

Unterstützung für die meisten RFID-Karten mit 13,56MHz

IP66, IK07 für den Einsatz in rauen Umgebungen

EAL6+ zertifiziertes Secure Element

Secure Channel Protocol (SCP)

Intuitives Tastenfeld

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021073531 |
| --- | --- |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leseverfahren | 13,56 MHz Mifare |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 02145-001 |
| Schnittstelle Leser | OSDP, OSDP, RS-485 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Axis A-Serie |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS TA1902 CONNECTOR KIT | Steckverbinder Set, für Netzwerk Türcontroller, Leser und I/O- Relaismodule |
| --- | --- |
| AXIS TA4201 WEATHERSHIELD | Wetterschutzdach, für AXIS A4120-E Leser, Kunststoff, Schwarz |
| AXIS TA4401 BRAILLE LABEL 10P | Braille Aufkleber für AXIS A4120-E Leser mit Tastatur, 10 Stück |
| AXIS TA4711 ACCESS CARD 100 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K, RFID-Karte, 100er-Pack |
| AXIS TA4712 KEY FOB 50 PCS | MIFARE® DESFire® EV3 8K Schlüsselanhänger, 50er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen