Ausschreibungstext

Artikelnummer

229084

Typ

Netgear GS305PP-100PES

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, unmanaged, 5xRJ45, 83W PoE, lüfterlos, Wandmontage

Hauptmerkmale

Energieeffiziente Technologie

Auto-MDI/MDIX

Maximaler Datendurchsatz durch Blockierungsfreies Switching

Geräuschloser Betrieb

Auto Negotiation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 5 |
| Bauart | Desktop |
| Gerätetyp | Switch |
| Montageart | Desktop, Wandmontage |
| PoE Budget (gesamt) | 83 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0606449142433 |
| Hersteller-Nummer | GS305PP-100PES |
| Hersteller | Netgear |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen