Ausschreibungstext

Artikelnummer

235475

Typ

SECL-WL928-POE-S

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10-95°, austauschbare Linsen, PoE, 12W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 68m, 6500k Farbtemperatur

Neueste SMT Dual Core® LED-Technologie

CleanLITE® selbstreinigende Linsenbeschichtung

Einstellbare Helligkeit, max. 928lm

Fotozelle mit einstellbarer Empfindlichkeit

Austauschbare Streuscheiben mit 10°, 30°, 60°,95°

PoE Stromversorgung (12W)

IP66 wetterfest und IK09 schlagfest

Spannungsfreier Kontakt für Fernschaltung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10°, 30°, 60°, 95° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Leistungsaufnahme | 12 W |
| Leuchtweite | 68 m |
| Hersteller-Nummer | SECL-WL928-POE-S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| Spektrale Emission | Weißlicht nm |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SECL-BRCKT-POLE | Mastmontagewinkel für Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Montagebänder |
| --- | --- |
| SECL-BRCKT-WALL-1 | Wandmontagewinkel für einen Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl |
| SECL-BRCKT-WALL-2 | Wandmontagewinkel für zwei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67 |
| SECL-BRCKT-WALL-3 | Wandmontagewinkel für drei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen