Ausschreibungstext

Artikelnummer

235476

Typ

SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10-95°, austauschbare Linsen, PoE+, 26W, IP66, IK09

Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 114m, 6500k Farbtemperatur

Neueste SMT Dual Core® LED-Technologie

CleanLITE® selbstreinigende Linsenbeschichtung

IP-basiert mit Webbrowser-Schnittstelle

Energiespar-, Boost- und Strobe-Modus

Einstellbare Helligkeit, max. 1856lm,

Fotozelle mit einstellbarer Empfindlichkeit

Austauschbare Streuscheiben mit 10°, 30°, 60°,95°

PoE+ Stromversorgung (26W)

IP66 wetterfest und IK09 schlagfest

Spannungsfreier Kontakt für Fernschaltung

Manipulationssensor mit Vibration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hanwha Vision Zubehör |
| --- | --- |
| Spektrale Emission | Weißlicht nm |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10°, 30°, 60°, 95° |
| Leuchtweite | 114 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | PoE |
| Leistungsaufnahme | 26W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | SECL-WL1856-IPPOEPL-M |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SECL-BRCKT-POLE | Mastmontagewinkel für Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Montagebänder |
| --- | --- |
| SECL-BRCKT-WALL-1 | Wandmontagewinkel für einen Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl |
| SECL-BRCKT-WALL-2 | Wandmontagewinkel für zwei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67 |
| SECL-BRCKT-WALL-3 | Wandmontagewinkel für drei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen