Ausschreibungstext

Artikelnummer

217127

Typ

AXIS T8008 PS24

Kurzbeschreibung

Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021055537 |
| --- | --- |
| Serie | Axis T80 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Ausgangsspannung | 24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Hersteller-Nummer | 5801-701 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8607 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Medienkonverter Switch, für Axis Q6055-C, 2x RJ45, 2x SFP, 2x I/O, 24VDC |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen