Ausschreibungstext



Artikelnummer
227996

Typ
Hikvision DS-2CE70DF8T-MF(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung
HD Fix Dome, 24h Farbe, 2,8mm, 2MP, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Heizung
	Nein

	Beleuchtung
	Weißlicht

	Farbe (Gehäuse)
	weiß

	Farbe (Kuppel)
	schwarz

	Gehäuseart
	Außen

	Gehäusematerial
	Metall

	Montageart
	Deckenmontage, Wandmontage

	Stromversorgung
	12VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +60°C

	Wide Dynamic Range (WDR)
	D-WDR

	Kamera
	

	Gegenlichtkompensation
	Ja

	Aufnahmesensor
	CMOS

	Lichtempfindlichkeit
	0,0003 Lux bei F1,0

	System
	24h Farbe

	Display / Darstellung
	

	Bildauflösung max.
	1920x1080

	Funktionen
	

	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)
	Ja

	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge
	

	Steuer-Schnittstellen
	Hikvision-C

	Objektiv
	

	Bildwinkel horizontal
	106°

	Brennweite
	2,8 mm

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	6941264042259

	Hersteller-Nummer
	300614188

	Serie
	Hikvision TurboHD,Hikvision ColorVu

	Hersteller
	Hikvision



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
