Ausschreibungstext

Artikelnummer

235516

Typ

VAR2-LTE-i2-1

Kurzbeschreibung

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10x10, 35x10, 60x25, 10W, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

LED Infrarotscheinwerfer

Strahlausbreitung Standard: 10x10

35x10, 60x25 Wechsellinsen im Lieferumfang

Leuchtweite bis 78 m

Spektrale Emission 850 nm

Platinum Elite SMT LED Technologie

Hot Spot Reduction fr beste BildqualitnLED Status-Indikator

Vandalismusgeschtzt, Schutzklasse IP66

U-Haltebgel im Lieferumfang

Weitere Wechsellinsen optional erhltlich

Fernbedienung optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Strahlausbreitung | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| --- | --- |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Leuchtweite | 78 m |
| Netzgerät | optional |
| Hersteller-Nummer | VAR2-LTE-i2-1 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Raytec VARIO2 LITE |
| Spektrale Emission | 850 nm |
| Stromversorgung | 12~24V |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen