Ausschreibungstext

Artikelnummer

233950

Typ

AXIS XPQ1785

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt, IP68, 1920x1080, -60°C-+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem

Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche

Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung

360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s

Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm

Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)

Axis Lightfinder und Forensic WDR

SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert

Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich

Netzwerkanschuss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021075658 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Wischer | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Brennweite | 4,3 - 137 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Drehbereich | 360 ° |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Hersteller-Nummer | 02278-001 |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68 |
| Serie | Axis XPQ |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Zertifizierungen | ATEX,IECEx,CSA,IK10,IK08 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS TQ1001-E WALL MOUNT | Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl |
| AXIS TQ1812-E WEATHERSHIELD | Ersatz-Wetterschutz, für AXIS XPQ1785, rostfreier Stahl 316L |
| AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5 |
| AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT | Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert |
| AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT |
| AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5 | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5 |
| AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |

Empfehlungen

| SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen