Ausschreibungstext

Artikelnummer

235663

Typ

PNM-12082RVD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional IR Dome, Tag/Nacht, 3,54-6,69mm, 2x 3328x1872, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

6MP x 2CH Multi-direktionale Kamera

WiseNR, WiseStream?, extremeWDR (120dB)

Maximale Auflösung von 3328x1872

Maximale Bildwiederholrate 15fps@6M

Empfindlichkeit Farbe: 0.16lux(F1.67, 1/30sec, 30IRE),

0 Lux (IR LED an)

Objektiv 3,54~6,69mm motorisiertes Varioobjektiv

IR sichtbarer Bereich: IR 25m (82ft), abhängig von der Szene

TPM 2.0 (FIPS 140-2 zertifiziert)

Schutzart IP66, IK10, NEMA4X

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | PNM-12082RVD |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-215HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| POE29U-1AT(PL)D-R | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, geschirmt, C14, 100-240VAC |
| POE29U-1AT6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD256G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |