Ausschreibungstext

Artikelnummer

234102

Typ

AMG350-4GAT-1C-1S-P120

Kurzbeschreibung

Industrieller 6 Port Unmanaged PoE Switch, 4x10/100/1000 RJ45 48-56VDC

Hauptmerkmale

4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45

1 Combo Port 10/100/1000T(x) oder 100/1000Fx SFP

1 Port 100/1000Fx SFP

Hutschienen- oder Wandmontage

-40°C bis +75°C Betriebstemperatur

PSUs separat erhältlich

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Serie | AMG350 |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG350-4GAT-1C-1S-P120 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen