Ausschreibungstext

Artikelnummer

234103

Typ

AMG350-4G-1C-1S

Kurzbeschreibung

Industrieller 6 Port Unmanaged Switch, 4x10/100/1000 RJ45, 12-56VDC Eingangsspannung

Hauptmerkmale

4 x 10/100/1000Base-T(x) RJ45

1 Combo Port 10/100/1000T(x) oder 100/1000Fx SFP

1 Port 100/1000Fx SFP

Hutschienen- oder Wandmontage

-40°C bis +75°C Betriebstemperatur

PSUs separat erhältlich

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Serie | AMG350 |
| Montage | DIN Rail |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX |
| Management | nein |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12-56 VDC |
| PoE Standard | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schutzart | IP40 |
| Hersteller-Nummer | AMG350-4G-1C-1S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen