Ausschreibungstext

Artikelnummer

234101

Typ

AMG350-8GAT-P200

Kurzbeschreibung

Industrieller 8 Port Unmanaged Switch, 8 x 10/100/1000 RJ45, PoE, 200W Budget, 48-56VDC

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage

-40°C bis +75°C Betriebstemperatur

PSUs separat erhältlich

Made in UK

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzahl PoE Ports | 8 |
| --- | --- |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Montageart | DIN Rail |
| Hersteller-Nummer | AMG350-8GAT-P200 |
| PoE Budget (gesamt) | 200 W |
| Ports | 8x 10/100/1000Base-T |
| Schutzart | IP40 |
| Serie | AMG350 |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AMG |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen