Ausschreibungstext

Artikelnummer

235623

Typ

DVA1622

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16 Kanäle, 2-bay, ohne HDD, USB 3.2, Deep Learning

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4711174724680 |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 3.0 |
| RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | DVA1622 |
| Hersteller | Synology |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen