Ausschreibungstext

Artikelnummer

234953

Typ

AMG160-1F-1ET

Kurzbeschreibung

Industrieller Ethernet über 2-Draht Extender, 1 Port, 1 x 10/100Base-T(x)

Hauptmerkmale

1 x Extend-Net Schraubsteckanschluss

Unterstützt 802.3at 30W PoE Pass-Through

Hutschienen- oder Wandmontage

Temperaturbereich: -40°C bis +75°C

24-56VDC Eingangsspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMG160 |
| Hersteller-Nummer | AMG160-1F-1ET |

Weitere Produktinformationen

<p>Um die vollständige Kompatibilität des <strong>AMG160-1F-1ET</strong> mit ihrer Zwei-Draht Applikation zu gewährleisten, kontaktieren Sie bitte unsere Beratung unter:</p><p>+49 6074 888-111</p><p><a href="mailto:beratung@videor.com">beratung@videor.com</a></p><p> </p><p>oder AMG Systems unter:</p><p><a href="mailto:jens.ludwig@amgsystems.com">jens.ludwig@amgsystems.com</a></p><p> </p>

Zubehör

| AMGPSU-I24-P36 | 24VDC, 36W (1,5A) industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen