Ausschreibungstext

Artikelnummer

234954

Typ

AMG160-1F-1EU

Kurzbeschreibung

Industrieller Ethernet über UTP (CAT) Extender, 1 Port, 1 x 10/100Base-T(x)

Hauptmerkmale

1 x Extend-Net RJ45 Port

Unterstützt 802.3at 30W PoE Pass-Through

Hutschienen- oder Wandmontage

Temperaturbereich: -40°C bis +75°C

24-56VDC Eingangsspannung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AMG |
| --- | --- |
| Serie | AMG160 |
| Hersteller-Nummer | AMG160-1F-1EU |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AMGPSU-I24-P36 | 24VDC, 36W (1,5A) industrielles Hutschienennetzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen