Ausschreibungstext

Artikelnummer

235525

Typ

eneo AK-25

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlussbox für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Für Deckenabhängung inklusive Gewinde für Deckenrohr

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome Kameras IN-Serie

Wandhalter Dome-WB6 und Deckenrohr Dome-CH6

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 66,2x146,7mm |
| Gewicht | 0,296 kg |
| Farbe (Gehäuse) | RAL 9003,Pantone P 179-1 |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | G1 Außengewinde: zylindrisches Rohrgewinde nach ISO 228 (BSPP),nicht konisch. 1 Zoll Nennweite (nicht Außendurchmesser); Außendurchmesser ca. 33,25mm; 11 Gänge/Zoll (Steigung ≈2,309 mm). Dichtung über Dichtungsring oder Flachdichtung. |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Montage Zubehör |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840207 |
| Hersteller-Nummer | 235525 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo DOME-CH6 | Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm |
| --- | --- |
| eneo DOME-WB6 | Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25 |

Empfehlungen

Dienstleistungen