Ausschreibungstext

Artikelnummer

235526

Typ

AK-26

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Dome Kameras IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibel zu folgenden Produkten

Fix Dome Kameras der IN-Serie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840061 |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | siehe Maßzeichnung |
| Lieferumfang | Montage Zubehör |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 235526 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| --- | --- |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |

Dienstleistungen