Ausschreibungstext

Artikelnummer

235339

Typ

AK-24

Kurzbeschreibung

Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Dual Kamera Anschlussbox inklusive Switch

Unterstützt PoE standard IEEE 802.3at/af

Maximales Power Budget 25W

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibilität mechanisches Zubehör

Siehe Kurzbetriebsanleitung oder Zubehörübersicht

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4260229840214 |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | siehe Maßzeichnung |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Lieferumfang | Montage Zubehör |
| LED Statusanzeige | Nein |
| Hersteller-Nummer | 235339 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Stromversorgung | PoE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CM-22 | Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA |
| --- | --- |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| --- | --- |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |

Dienstleistungen