Ausschreibungstext

Artikelnummer

235339

Typ

eneo AK-24

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie

Hauptmerkmale

Professionelle Installation

Dual Kamera Anschlussbox inklusive Switch

Unterstützt PoE standard IEEE 802.3at/af

Maximales Power Budget 25W

Für Wand und Decken Aufputzmontage

Wettergeschützt IP64

Einfache und schnelle Kabelverbindung

Kompatibilität mechanisches Zubehör

Siehe Kurzbetriebsanleitung oder Zubehörübersicht

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 156x70x310 |
| Gewicht | 0,396 kg |
| Farbe (Gehäuse) | RAL 9003,Pantone P 179-1 |
| Leistungsaufnahme | 30 W |
| Stromversorgung | PoE |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Montage Zubehör |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 4260229840214 |
| Hersteller-Nummer | 235339 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetrics network 6SFTP-GN-0,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 0,5m, grün, 1 Stück |
| --- | --- |
| jetrics network 6SFTP-GN-1/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 1m, grün, 1 Stück |
| jetrics network 6SFTP-GN-2/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 2m, grün, 1 Stück |
| jetrics network 6SFTP-GN-3/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 3m, grün, 1 Stück |
| jetrics network 6SFTP-GN-7,5/1 | RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat 6, 7,5m, grün, 1 Stück |

Dienstleistungen