Ausschreibungstext

Artikelnummer

235647

Typ

SPE-1630

Kurzbeschreibung

Video Encoder, 16 Kanäle, FBAS, AHD, TVI, 4MP@15fps, 1080p@25fps, HDMI, 12VDC

Hauptmerkmale

16-Kanal Netzwerk Video Encoder

Max. Auflösung 5MP

Max. Bildrate 12fps@5MP, 15fps@4MP, 30fps@1080p

Formate: CVBS, AHD, CVI, TVI (1,2,4,5MP)

H.265, H.264, MJPEG Codec

1 HDMI-Ausgang (16-fach-Anzeige, 1920x1080)

Multiples streaming (bis 3 Profile pro Kanal)

1 RJ-45 10/100/1000 Base-T

Audio: 4x Line Eingang, 1x Line Ausgang

Alarm: 16 Eingänge, 4 Ausgänge

Unterstützt ONVIF Profile S

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | SPE-1630 |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SMARTVIEWER 4.0 | Management Software, 36 Kanäle Monitoring, 16 Kanäle Playback |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen