Ausschreibungstext

Artikelnummer

234995

Typ

INR-eSATA

Kurzbeschreibung

HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

Hauptmerkmale

Externe Speichererweiterung für Rekorder der IN-Serie

HDD Box, eSATA, für max 4 HDD?

Maximal 8TB pro HDD?

HDD nicht im Lieferumfang erhalten?

Festplatteneinbau optional als Service möglich

Spannungsversorgung 12VDC, Netzteil im Lieferumfang ?enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 50x378x340mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Slots | 4 |
| Kapazität | 32 TB |
| LED Statusanzeige | ja |
| Technologie | Festplatte |
| Schnittstelle | eSATA |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 234995 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| --- | --- |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert |

Empfehlungen

Dienstleistungen