Ausschreibungstext

Artikelnummer

235457

Typ

SimonsVoss SI-Z5.EU.CO.30-35.M.WO

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, Comfort, 30-35mm

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 30-35 mm

Edelstahldesign

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | Batterie |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.30-35.M.WO |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen