Ausschreibungstext

Artikelnummer

235533

Typ

SI-Z5.EU.CO.35-35.M.WO.WP.AP

Kurzbeschreibung

Digitaler Doppelknaufzylinder, Europrofil, SmartIntego AX, 35-35mm, Antipanik, IP67

Hauptmerkmale

AX Serie - Längenmodular

Intergrierter Bohrschutz

Baulänge 35-35 mm

Wetterfeste Version: IP67

Edelstahldesign

Panikfunktion R1 nach DIN 18252

Drehknauf auf beiden Seiten

Schließung von außen mit SmartCards/SmartTags

Von innen ohne Medium zu bedienen

Keine Verkabelung erforderlich

Interne Stromversorgung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | SI-Z5.EU.CO.35-35.M.WO.WP.AP |
| --- | --- |
| Serie | SimonsVoss SmartIntego AX Comfort Wetterfest Antipanik |
| Stromversorgung | Batterie |
| Hersteller | SimonsVoss |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen