Ausschreibungstext

Artikelnummer

236129

Typ

APS-90-Outdoor K SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, IP65 Outdoor

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Außenbreich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

IP65

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Frontblende, Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | 8GB |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Low Speed Shutter | Nein |
| ONVIF | nein |
| Hersteller-Nummer | 236129 |
| Schutzart | IP65 |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Videor |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen