Ausschreibungstext

Artikelnummer

236191

Typ

CON-INTERCOM-IPKON

Kurzbeschreibung

Vorkonfiguration, 1x IP-Intercomgerät, Funktionsprüfung, FW-Update

Hauptmerkmale

pro Intercom & ZuKo Gerät

Funktionstest

IP-Adresse, Benutzername & Passwort nach Vorgabe

Firmware Update

Grundeinstellung der Anrufverknüpfung (Innen- und Außensprechstellen)

Aufspielen von optionalen Lizenzen

Kennzeichnung der Geräte

inkl. Dokumentation der Konfiguration und Anrufverknüpfung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 236191 |
| --- | --- |
| Hersteller | Videor |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen