Ausschreibungstext

Artikelnummer

235089

Typ

DS-KH6220-LE1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touchscreen, 1024x600, 8x AlarmIn, 2x AlarmOut

Hauptmerkmale

7 Zoll Netzwerk Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Stromversorgung über PoE möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264070153 |
| --- | --- |
| Numerische Tastatur | nein |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Audiokompression | G.711 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 1x 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 8 |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Hersteller-Nummer | 305302202 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen