Ausschreibungstext

Artikelnummer

225291

Typ

Hikvision DS-KH6320-WTE2(Europe BV)

Kurzbeschreibung

2-Draht IP Innensprechstelle, 7" Touchscreen, WLAN, TF Card, 8x Alarm In, 2x Alarm Out

Hauptmerkmale

7 Zoll 2-Draht Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Unterstützt WLAN

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Lautsprecher | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264027041 |
| Hersteller-Nummer | 305301758 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen