Ausschreibungstext

Artikelnummer

225551

Typ

DS-KH8350-WTE1(Europe BV)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touchscreen, 1024x600, 8x AlarmIn, 2x AlarmOut, WLAN

Hauptmerkmale

7 Zoll Netzwerk Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Unterstützt WLAN

Stromversorgung über PoE möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6954273691592 |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711 |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | TF-Karte |
| lautsprecher | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Hersteller-Nummer | 305301482 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1, Touchscreen |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen