Ausschreibungstext

Artikelnummer

235091

Typ

Hikvision DS-KH9310-WTE1(B)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touchscreen, 1024x600, 8x AlarmIn, 2x AlarmOut, weiß

Hauptmerkmale

7 Zoll Netzwerk Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Unterstützt WLAN

Stromversorgung über PoE möglich

Gehäusefarbe weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzeigedisplay | 7" Touchscreen |
| Audiokompression | G.711 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1, Touchscreen |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Funktionen |  |
| Interner-Speicher | TF-Karte |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847168438 |
| Hersteller-Nummer | 305303165 |
| Hersteller | Hikvision |
| Audio |  |
| Lautsprecher | Integriert |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen