Ausschreibungstext

Artikelnummer

235092

Typ

DS-KH9510-WTE1(B)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Innenstation, 10,1" Touchscreen, 1024x600, 8x AlarmIn, 2x AlarmOut, weiß

Hauptmerkmale

10,1 Zoll Netzwerk Innenstation

Tür öffnen per Software oder Mobilgerät

Zeigt Livebilder der Türstationen und verbundener Kameras

Unterstützt WLAN

Stromversorgung über PoE möglich

Gehäusefarbe weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Anzeigedisplay | 10" Touchscreen |
| --- | --- |
| Audiokompression | G.711 |
| Bildauflösung max. | 1024x600 |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | TF-Karte |
| lautsprecher | Integriert |
| Montageart | Wandmontage |
| Numerische Tastatur | nein |
| Hersteller-Nummer | 305303100 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Ruftasten | 1, Touchscreen |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen